## 总表
上位机软件序号 | 上位机软件名称 | 软件控制对象 | 手动操控对象 | 使用地点 | 责任人 | 备注
1 | 馈源间相位校准数据测试软件 | 太赫兹发射组件、两台信号发生器、频谱仪 | 转台（最好也是软件来控制） | 湖州 | 胡宇 | 也用来测单个馈源通道的EIRP
2 | 馈源通道移相分辨率测试软件 | 太赫兹发射组件、矢网 | 无 | 湖州 | 徐弘程
3 | 分布式馈源阵输出相位配置软件 | 太赫兹发射组件、两台信号发生器 | 无 | 西安 | 胡宇
4 | 方向图测试软件 | 转台、频谱仪 | 无 | 西安 | 徐弘程

## 馈源间相位校准数据测试软件
版本号 | 功能 | 算法配置 | 配套下位机程序算法配置 | 备注
版本1 | 进行四个馈源的相位校准数据测试，隐性包含将相应1个或多个馈源的通道通断指令下发给单片机的功能。 | 馈源1、2、3、4相位输入依次对应组件标注的T4、T3、T2、T1，按馈源1、2、3、4的自然顺序将四个输入相位下发给单片机，下发前应对相位在[0,360)范围取模并完成6比特均匀量化操作，除此不再对输入相位做任何处理（如馈源1的相位强制归零等）。 “馈源1功率测试”点击开始时，先发送馈源1对应的组件通道（T4）的选通指令给单片机；“馈源2相位校准数据测试”点击开始时，先发送馈源1、2对应的组件通道（T4、T3）的选通指令给单片机；“馈源3相位校准数据测试”点击开始时，先发送馈源1、2、3对应的组件通道（T4、T3、T2）的选通指令给单片机；“馈源4相位校准数据测试”点击开始时，先发送所有馈源对应的组件通道（T4至T1）的选通指令给单片机。 | 同“分布式馈源阵输出相位配置软件”下位机程序算法版本2。 | 需在待测件到位前完成多设备联控联试

## 分布式馈源阵输出相位配置软件
版本号 | 功能 | 算法配置 | 配套下位机程序算法配置
版本1 | 四个馈源的相位设置 | 馈源1、2、3、4相位输入依次对应组件标注的T4、T3、T2、T1，按馈源1、2、3、4的自然顺序将四个输入相位下发给单片机，下发前应对相位在[0,360)范围取模并完成6比特均匀量化操作，除此不再对输入相位做任何处理（如馈源1的相位强制归零等）。 | 对上位机下发来的四个相位依次处理，具体为对正相位减去360度（除此不再对输入相位做其他处理，如取相反数等），然后对照真值表转换为4组6位二进制码，再将四个输入相位的二进制码进行倒排序，馈源4相位二进制码打头，馈源1相位二进制码在最后，且每个6位二进制码高位（V11V12）在前、低位（V1V2）在后发。
版本2 | 在版本1基础上增加四个馈源通道独立通断切换功能 | 在版本1算法基础上新增：将各馈源的通道通断指令下发给单片机，与四个馈源的相位下发打包同时进行。每个馈源的通断指定是独立的。 | 在版本1算法基础上新增：根据上位机下发的馈源通道通或断指令，将控制相应组件通道的单片机I/O口置高或地电平。馈源1、2、3、4分别对应组件通道T4、T3、T2、T1。